DCA  8640-2/02 - Posto de Coleta

Fonte: Microsoft Forms | Status: Active | Idioma: pt-BR | Criado: 2024-10-18T14:53:56.86Z | Modificado: 2025-11-10T14:52:39.367Z

URL: https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=nN-Y8wz9KUigA8dwocSgY4rUn0LkQVFMtVuLOpOGT5dUOExLTjFWMTVJMEY4NVo5RTgxV0VSODZBMi4u&route=shorturl

Descrição

Compreende: Posto de Coleta Autônomo e Descentralizado (139 – Posto de coleta para análises clínicas)

Classificado como Serviço Tipo II de acordo com a RDC Nº 978, DE 6 DE JUNHO DE 2025

Preencher essa planilha de forma eletrônica. Depois de devidamente preenchida, uma resposta automática com os resultados irá chegar em sua caixa de entrada(e-mail), assiná-la e encaminhá-la juntamente com a solicitação de Licenciamento

Perguntas (47)

1. RAZÃO SOCIAL: *

Tipo: Campo de texto | Obrigatória

[Resposta em linha única]

2. CNPJ: *

Tipo: Campo de texto | Obrigatória

(O campo deve ser preenchido apenas com números, no formato XX.XXX.XXX/XXXX-XX e com 14 dígitos)

[Resposta em linha única]

3. ENDEREÇO: *

Tipo: Campo de texto | Obrigatória

[Resposta em múltiplas linhas]

4. BAIRRO: *

Tipo: Campo de texto | Obrigatória

[Resposta em múltiplas linhas]

5. CEP: *

Tipo: Campo de texto | Obrigatória

O campo deve ser preenchido apenas com números.

[Resposta em linha única]

6. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: *

Tipo: Campo de texto | Obrigatória

Ex: De segunda a sexta, das 07h as 18h

[Resposta em múltiplas linhas]

7. TELEFONE: *

Tipo: Campo de texto | Obrigatória

Telefone do estabelecimento

O campo deve ser preenchido apenas com números.

[Resposta em linha única]

8. E-MAIL: *

Tipo: Campo de texto | Obrigatória

E-mail do estabelecimento

Este que receberá a resposta automática com as informações necessárias.

Caso queira inserir mais de um e-mail, basta separá-los por ponto e virgula sem espaçamento ( ; ). Ex: ciclanodetal@email.com.br;fulanodetal@email.com

[Resposta em múltiplas linhas]

9. O posto de coleta está localizado na mesma estrutura de uma área técnica laboratorial?
(área onde é realizada a análise do material biológico). *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Enquadramento da Atividade

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

10. A licença deverá ser solicitada com CNAE 8640-2/02 - Tipo de Serviço 088 *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Enquadramento da Atividade

Opções (Lista suspensa):

Ciente

11. O posto de coleta irá funcionar ou funciona na mesma estrutura de um centro de diagnostico onde são realizados, por exemplo: Exames de ultrassom, Eletrocardiograma, Exames de RX, Tomografia e/ou outros? *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Enquadramento da Atividade

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

12. A solicitação de licença sanitária deverá ser realizada com o CNAE 8640-2/99 - TIPO DE SERVIÇO 139 *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Opções (Lista de opções):

Ciente

13. Realiza somente atividades de coleta de material biológico no estabelecimento? *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Enquadramento da Atividade

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

14. Realiza coletas domiciliares de material biológico? *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Atividades realizadas

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

15. Realiza os procedimentos de triagem das amostras biológicas no próprio local, como a centrifugação, aliquotagem etc? *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Atividades realizadas

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

16. O estabelecimento conta com responsável técnico devidamente habilitado pelo conselho de classe pertinente? *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Responsável Técnico

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

17. Conta com pessoal devidamente habilitado e qualificado, em número suficiente para execução das atividades? *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Responsável Técnico

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

18. Realiza capacitações e treinamentos iniciais e periódicos, com frequência mínima anual que contemple as atividades dos profissionais, descrito em cronograma definido? *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Programa de Educação Permanente

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

19. O posto de coleta disponibiliza a todos os funcionários instruções escritas de biossegurança, contemplando no mínimo os seguintes itens:
a) normas e condutas de segurança biológica, química, física, ocupacional e ambiental;
b) instruções de uso para os equipamentos de proteção individual (EPI) e de proteção coletiva (EPC);
c) procedimentos em caso de acidentes;
d) manuseio e transporte de material e amostra biológica? *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Programa de Educação Permanente

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

20. Conta com área(s) definida(s) e identificada(s) para o recebimento, a triagem e a guarda temporária de material biológico coletado? *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Estrutura Física Geral - Serviço Tipo II

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

21. Conta com instrumento de refrigeração exclusivo para a guarda e conservação de material biológico, com termômetro de momento com máxima e mínima? *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

22. Realiza registro de controle de temperatura e umidade dos ambientes onde são armazenados os insumos e reagentes, respeitando as recomendações de cada fabricante dos produtos (tubos de coleta/insumos) armazenados no local? *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Área para coleta de material biológico

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

23. A infraestrutura do estabelecimento atende às exigências mínimas obrigatórias preconizadas pela Resolução ANVISA - RDC 978/25 para os estabelecimentos classificados como Serviço Tipo II (Posto de Coleta)? *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

24. Possui recipiente adequado para descarte de materiais perfurocortantes nas áreas e salas utilizadas para a coleta de material biológico? *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Área para coleta de material biológico

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

25. São utilizados somente materiais e insumos de uso único, descartáveis para os procedimentos de coleta de material biológico? *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Área para coleta de material biológico

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

26. Há solicitação de documento de identificação do paciente no ato do cadastro contendo: nome, idade, nome da mãe, nome do médico solicitante, endereço/telefone, etc...? *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Cadastro, identificação e rastreabilidade das amostras

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

27. O material biológico é imediatamente identificado no ato da coleta? *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Cadastro, identificação e rastreabilidade das amostras

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

28. A identificação do material biológico permite a rastreabilidade e correlação entre o material biológico e o paciente, de forma a garantir a segurança? *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Cadastro, identificação e rastreabilidade das amostras

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

29. As centrífugas e demais equipamentos utilizados na coleta, preparo e conservação das amostras biológicos coletadas possuem registros atualizados de manutenção/calibração, conforme a orientação do fabricante? *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Área de classificação e distribuição das amostras – triagem

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

30. O estabelecimento está equipado com dispositivo lava-olhos? (Equipamento de proteção coletiva destinado a eliminar ou minimizar danos causados por acidentes na área dos olhos ou face). *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Área de classificação e distribuição das amostras – triagem

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

31. Os produtos e equipamentos utilizados nos procedimentos de coleta, preparo do material biológico coletado possuem regularização junto a ANVISA? *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Gerenciamento de tecnologias (produtos e equipamentos para saúde)

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

32. Mantém atualizados os registros diários de controle de temperatura de equipamentos (Ex: refrigerador para acondicionamento das amostras biológicas, dentre outros) e de ambientes, se aplicável? *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Gerenciamento de tecnologias (produtos e equipamentos para saúde)

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

33. Acondiciona de forma adequada e de acordo com as especificações e instruções do fabricante, os materiais que necessitam de controle de temperatura? *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Gerenciamento de tecnologias (produtos e equipamentos para saúde)

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

34. Possui veículos próprios para o transporte de material biológico? *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Gerenciamento dos processos operacionais - Transporte do material biológico

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

35. Os veículos estão devidamente adequados à legislação sanitária vigente para o transporte das amostras biológicas? *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Gerenciamento dos processos operacionais - Transporte do material biológico

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

36. Para transporte do material biológico terceirizado, há contrato formal com empresa com licença sanitária ativa para transporte de material biológico? *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Gerenciamento dos processos operacionais - Transporte do material biológico

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

37. Informe a RAZÃO SOCIAL da empresa terceirizada para transporte de material biológico: *

Tipo: Campo de texto | Obrigatória

[Resposta em linha única]

38. Informe o CNPJ da empresa terceirizada para transporte de material biológico: *

Tipo: Campo de texto | Obrigatória

[Resposta em linha única]

39. As embalagens e caixas para o transporte de material biológico estão em conformidade com a legislação sanitária vigente?
As caixas para o transporte de amostras de pacientes devem ser isotérmicas, higienizáveis, impermeáveis, garantindo a estabilidade da amostra desde a coleta até a realização do exame, contendo identificação com a simbologia de risco biológico, com os dizeres “Espécimes para Diagnóstico” e com o nome do laboratório responsável pelo envio. *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Gerenciamento dos processos operacionais - Transporte do material biológico

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

40. O transporte garante a qualidade e a integridade da amostra no que se refere à preservação da embalagem e o controle de temperatura durante todo o período em trânsito. *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Gerenciamento dos processos operacionais - Transporte do material biológico

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

41. Possui abrigo de resíduos infectante e comum separados com as seguintes características: com dimensão mínima para acondicionar os resíduos até que seja realizada a coleta por empresa coletora; ser construído com piso, paredes e teto de material resistente, lavável e de fácil higienização, com aberturas para ventilação e com tela de proteção contra acesso de vetores; identificado? *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Gerenciamento de Resíduos

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

42. Certificado de Cadastramento com a empresa coletora de Resíduos de Serviços de Saúde - SP REGULA; *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Documentos Gerais

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

43. Há contratualização das atividades com estabelecimento licenciado como serviço "tipo III" para a realização das análises? *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Documentos Gerais

Opções (Lista suspensa):

Sim

Não

44. Informe a RAZÃO SOCIAL do laboratório de analises clinicas (licenciado como serviço "tipo III" para a realização das análises) *

Tipo: Campo de texto | Obrigatória

[Resposta em linha única]

45. Informe o CNPJ do laboratório de analises clinicas (licenciado como serviço "tipo III" para a realização das análises) *

Tipo: Campo de texto | Obrigatória

[Resposta em linha única]

46. Legislações e guias a serem consultados *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Lei nº 13.725, de 09 de janeiro de 2004 - Código Sanitário Municipal;

RDC Nº 978, DE 6 DE JUNHO DE 2025 - Dispõe sobre o funcionamento de Serviços que executam as atividades relacionadas aos Exames de Análises Clínicas (EAC);

RDC Nº 509, DE 27 DE MAIO DE 2021- Dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias em saúde em estabelecimentos de saúde;

RDC Nº 504, de 27 de maio de 2021 - Dispõe sobre regulamento sanitário para o transporte de material biológico humano;

RDC Nº 222, DE 28 DE MARÇO DE 2018 - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências;

RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde;

RDC nº 15, de 15 de março de 2012 - Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências.PORTARIA CVS-13, de 04-11-2005 - Aprova norma técnica que trata das condições de funcionamento dos Laboratórios de Análises e Pesquisas Clínicas, Patologia Clínica e Congêneres, dos Postos de Coleta Descentralizados aos mesmos vinculados, regulamenta os procedimentos de coleta de material humano.  realizados nos domicílios dos cidadãos, disciplina o transporte de material humano e dá outras providências. Retificação em 28/06/2005.

Opções (Lista de opções):

Ciente

Declaro ser responsável pela veracidade e autenticidade de todas as informações apresentadas.

Declaro estar ciente da obrigação de apresentar, a qualquer tempo, a documentação exigida para a exploração da atividade e de prestar todas as informações referentes ao funcionamento do estabelecimento, de forma a assegurar os controles necessários a serem exercidos pelo órgão sanitário municipal.

Declaro comprometer-me com a preservação das melhores condições higiênico-sanitárias de instalações, equipamentos, procedimentos e fluxos, notadamente as boas práticas para o exercício da atividade e a adequada conservação dos produtos utilizados.

Declaro ainda estar ciente de que a prestação de declaração falsa configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível de sanções penais, sem prejuízo das sanções administrativas e civis cabíveis.

47. Declaração de Responsabilidade *

Tipo: Múltipla escolha | Obrigatória

Opções (Lista de opções):

Ciente

Mensagem de agradecimento

Sua resposta foi enviada.

Caso não tenha recebido um e-mail automático, o mesmo foi inserido de maneira errada neste formulário.

Documento gerado automaticamente a partir do Microsoft Forms em 2026-07-24 17:11 UTC. Total de perguntas: 47.